| - Rozsah činností Správce - Provozní údržba technických zařízení např. plynovod, plynové kotle, komíny, výměníky, tlakové nádoby, rozvody ÚT, TUV, chladící jednotky, VZT jednotky, technologie MAR, bleskosvody, technologie silnoproudých a slaboproudých zařízení ( EZS, EPS centrála + čidla +siréna + rozhlas + zál.zdroj + detektory a ost.), nouzové osvětlení, vstupní systémy, ostraha objektu, ozvučení objektu, scénické osvětlení, antény, protipožární zařízení, ruční zařízení – hydranty, - Provozní údržba obslužných zařízení např. prevence, odborné prohlídky a revize zdrojů tepla, kontroly plynotěsnosti montovaných spojů, kontroly spalinových cest, armatur, tlakových nádob, zdrojů emisí, rozvodů ÚT a TUV, chladících jednotek, vzduchotechniky aj. - Technologie MAR, technologie silnoproudu – rozvody VN, NN, nouzové osvětlení, lokalizace a řešení požáru, zabezpečení objektu, ostraha objektu, ozvučení objektu, scénické osvětlení, ostatní slaboproudé systémy - Technologie protipožárních zařízení např. požární ventilace, klapky, hydranty, hasící přístroje aj. - Technologie manipulačních zařízení např. výtahy lanové, osobní, divadelní apod. - Úklidové práce (podrobný rozpis denních, týdenních a měsíčních prací) + rozpis speciálních úklidových prací např. mytí oken, žaluzií, zářivek čalounění, topných těles apod. - Správce budovy – jeho kompetence, úkoly, nároky na proškolení a osvědčení - Rozúčtování nákladů dalším subjektům (TIC a Muzeum - město, kavárna a dalším nájemcům v objektu ) - Četnost činností Správce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnost |  | denně | týdně | měsíčně | čtvrtletně | půlročně | ročně | dle potřeby |
| 1 | Kontrola a odborná obsluha kotelen, výměníkových stanic |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | Kontrola a odborná obsluha TNS |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | Kontrola a odborná obsluha plynových zařízení |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | Kontrola a odborná obsluha manipulačních zařízení |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | Kontrola a odborná obsluha chladících a VZT jednotek |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | Kontrola rozvodů ÚT, TUV |  |  |  | x |  |  |  |
| 7 | Kontrola rozvodů VN a NN |  |  |  | x |  |  |  |
| 8 | Kontrola střech |  |  | x |  |  |  |  |
| 9 | Čištění střech a střešních svodů |  |  |  | x |  |  |  |
| 10 | Kontrola hromosvodů |  |  |  | x |  |  |  |
| 11 | Zimní údržba přístupových chodníků okolo budovy, hlavního schodiště, schodiště z boku budovy a zadních ramp |  |  |  |  |  |  | x |
| 12 | Kontrola protipožárních zařízení |  |  | x |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola vnějšího pláště Budovy |  |  | x |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola kanalizace |  |  |  | x |  |  |  |
| 15 | Kontrola MaR |  |  |  | x |  |  |  |
| 16 | Kontrola NTL |  |  |  | x |  |  |  |
| 17 | Kontrola spalinových cest |  |  |  | x |  |  |  |
| 18 | Kontrola a údržba antén |  |  |  | x |  |  |  |
| 19 | Zajištění a kontrola zabezpečení a ostrahy Budovy |  |  |  |  |  |  | x |
| 20 | Kontrola nouzového osvětlení |  |  |  | x |  |  |  |
| 21 | Kontrola EZS a EPS |  |  |  | x |  |  |  |
| 22 | Malířské a lakýrnické práce |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Činnost | denně | týdně | měsíčně | čtvrtletně | půlročně | ročně | dle potřeby |
| 23 | Stavební, zednické a další provozně-udržovací práce; |  |  |  |  |  |  | x |
| 24 | Mytí oken včetně rámů, žaluzií a venkovních parapetů |  |  |  | x |  |  |  |
| 25 | Čistění čalounění, záclon, závěsů |  |  |  |  |  | x |  |
| 26 | Mytí topných těles |  |  | x |  |  |  |  |
| 27 | Mytí zářivek |  |  | x |  |  |  |  |
| 28 | Vyprázdnění odpadkových košů | x |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zametení a vytření podlahy, vysátí koberců (min.) |  | x |  |  |  |  | x |
| 30 | Umytí umyvadel, WC, dřezů včetně dezinfekce |  | x |  |  |  |  |  |
| 31 | Mytí obkladů sociálního zařízení |  | x |  |  |  |  |  |
| 32 | Setření prachu z parapetů a volně přístupných ploch nábytku |  | x |  |  |  |  |  |
| 33 | Mytí zrcadel, skel prosklených dveří, skel nábytku |  | x |  |  |  |  |  |
| 34 | Mytí dveří a nábytku |  |  | x |  |  |  |  |
| 35 | Otření vypínačů a klik u dveří |  |  | x |  |  |  |  |
| 36 | Odstranění pavučin |  |  | x |  |  |  |  |
| 37 | Vyúčtování nákladů služeb dalším subjektům |  |  |  |  |  |  | x |
| 38 | Zasílání výkazu provedených činností Vlastníkovi |  |  | x |  |  |  |  |
| 39 | Čištění stropních závěsných desek |  |  |  | x |  |  |  |